Приложение к решению совета депутатов

№  23/01-02    от    28.04. 2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы ООО «ВКС-Инвест» по созданию, реконструкции и модернизации объектов системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2035 годы

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для выполнения работ | 1.1. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении". 1.2. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 1.3. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения". 1.4. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". 1.5. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения". 1.6. Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения". 1.7. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей". |
|  | Цели инвестиционной программы | Формирование мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2035 годы, которые позволят: организовать поэтапное развитие системы водоснабжения на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» в соответствии с потребностями перспективного строительства и гарантированного обеспечения услуги водоснабжения для вновь подключаемых потребителей; обеспечить сбалансированное развитие системы водоснабжения на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» с увеличением реализации услуги водоснабжения согласно Приложению №4 к техническому заданию; повысить экономическую и энергетическую эффективность(в том числе снижение потерь воды в системе), надежность и качество предоставления услуг. |
|  | Заказчик | Администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
|  | Исполнитель | ООО «ВКС-Инвест» |
|  | Границы разработки инвестиционной программы | Административные границы МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
|  | Основные требования к инвестиционной программе | Инвестиционная программа разрабатывается на период с 2021 по 31.12.2035 (далее- Инвестиционная программа) Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с положениями статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 Цели и задачи инвестиционной программы ООО «ВКС-Инвест» должны соответствовать целям и задачам, утвержденным МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в документах: -Генеральный план МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с утвержденными изменениями и дополнениями к нему; - Схема водоснабжения, водоотведения МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 2021-2035гг., с учетом - перспективного развития муниципального образования; - доступности тарифов для потребителей; - энергосбережения и энергетической эффективности объектов. 6.4. Инвестиционная программа должна включать в себя документы и материалы согласно разделу III Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 641"Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" 6.5.Мероприятия Инвестиционной программы должны быть представлены в виде Адресного перечня мероприятий по подготовке проектной документации, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения на 2021-2035 годы (далее-Адресный перечень мероприятий) с описанием и указанием места расположения модернизируемых и реконструируемых объектов централизованной системы водоснабжения, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов, с обоснованием необходимости реализации мероприятия, а также с указанием реализации мероприятия по форме Приложению №3 к настоящему Техническому заданию. 6.6. Мероприятия Инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения, в Адресном перечне мероприятий должны быть сгруппированы следующим образом: а) реконструкция объектов централизованной системы водоснабжения в целях повышения надежности с описанием таких объектов, их технических характеристик, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; б) осуществление мероприятий, направленных на достижение плановых значений показателей надежности и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий. 6.7. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть направлены на достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения на 2021-2035годы, приведенных в Приложении №5 к настоящему Техническому заданию. Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий в период 2021-2025г., приведен в Приложении №6 к настоящему Техническому заданию. 6.8. Инвестиционная программа должна быть разработана на основе: -Генерального плана МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с утвержденными изменениями и дополнениями к нему; - Схемы водоснабжения, водоотведения МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 2021-2025гг. 6.9. Инвестиционная программа должна содержать сведения об источниках финансирования мероприятий по годам реализации в соответствии с Приложением №2 к настоящему Техническому заданию. 6.10. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при отсутствии нормативов по объектам аналогов. 6.11. Адресный перечень мероприятий должен содержать график реализации мероприятий Инвестиционной программы по годам. |
|  | Структура инвестиционной программы | 7.1. Паспорт Инвестиционной программы по форме ; 7.2. Плановые(целевые) показатели деятельности ООО «ВКС-Инвест» в сфере услуг по водоснабжению по форме. 7.3. Перечень мероприятий по созданию, реконструкции, модернизации и развитию водопроводных сетей централизованной системы водоснабжения МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2035 гг. по форме Приложения №4 к настоящему техническому заданию. 7.4. Расчёт объёма финансирования для реализации инвестиционной программы , с указанием источников финансирования инвестиционной программы ООО «ВКС-Инвест» на 2021-2035гг. 7.5. График реализации мероприятий инвестиционной программы с перечнем объектов (с техническими характеристиками) централизованной системы водоснабжения по форме Приложения №3 к настоящему техническому заданию; 7.6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию Инвестиционной программы. 7.7. Предварительный расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение) на период реализации Инвестиционной программы по форме Приложения №8 к настоящему техническому заданию. 7.8. Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения на период реализации инвестиционной программы по форме Приложений №5, №6,№7 к настоящему техническому заданию. 7.9. Перечень мероприятий по контролю качества питьевой воды и приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. 7.10. Предварительный расчёт тарифов в сфере водоснабжения ( питьевая вода) с учётом выполнения мероприятий по инвестиционной программе. 7.11. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. по форме Приложения №9 |
|  | Требования к согласованию инвестиционной программы и формированию отчетности по реализации мероприятий инвестиционной программы | 8.1. Инвестиционная программа согласовывается с уполномоченными органами исполнительной власти и утверждается уполномоченным органом Правительства Ленинградской области. Инвестиционная программа представляется на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах. 8.2. В комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области отчеты о выполнении Инвестиционной программы представляются ООО «ВКС-Инвест» по форме и в сроки, утвержденные соответствующим распоряжением Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области и в Комитет по ЖКХ Ленинградской области. |
|  | Корректировка Технического задания | 9.1. Предложение по формированию и корректировке Технического задания вправе нести организация водопроводно-канализационного хозяйства (разработчик). 9.2. Корректировка Технического задания осуществляется в случаях: –изменения действующего законодательства Российской Федерации; –потребности изменения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения (по форме Приложение №5); –необходимости внесения изменений в утвержденный адресный перечень мероприятий по модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения на 2021-2035гг. |
|  | Требования к форме и содержанию инвестиционной программы | Рекомендуемые формы : 10.1. Приложение №1 - Паспорт инвестиционной программы 10.2. Приложение №2 - Источники финансирования инвестиционной программы ООО «ВКС-Инвест» на 2021-2035гг. 10.3. Приложение №3- Перечень объектов (с техническими характеристиками) централизованной системы водоснабжения, которые необходимо создать, реконструировать, модернизировать в период реализации инвестиционной программы ООО «ВКС-Инвест» на 2021-2035гг. 10.4. Приложение №4- Обоснование необходимости реализации мероприятий по созданию, реконструкции, модернизации водопроводных сетей централизованной системы водоснабжения МО«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 гг. 10.5. Приложение №5- Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения МО «Новодевяткинское сельское поселение». 10.6 Приложение №6- Обоснование эффективности инвестирования на мероприятия по созданию, реконструкции, модернизации объектов централизованной системы водоснабжения МО «Новодевяткинское сельское поселение», с учетом достижения плановых показателей за период 2021-2035гг.. 10.7. Приложение №7 - Степень износа водопроводных сетей в МО «Новодевяткинское сельское поселение» на период реализации Инвестиционной программы с 2021 по 2035гг. 10.8. Приложение №8 – Перечень объектов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения в период реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «ВКС-Инвест» в МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2021-2025гг. 10.9. Приложение №9- Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. |