*Приложение №7*

*К техническому заданию*

*на разработку инвестиционной программы ООО «ВКС-Инвест»*

*по созданию, реконструкции, модернизации объектов*

*системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения*

 *МО «Новодевяткинское сельское поселение»*

*на 2021-2035гг.*

**Степень износа водопроводных сетей МО «Новодевяткинское сельское поселение» на период реализации мероприятий инвестиционной программы с 2021 по 2025 гг.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №» п/п | Наименование | Протяженность сетей водопровода |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
|  | Водопроводные сети, км | 12,035 |  |  |  | 15,217 |
| 1.1 | Всего, км | в том числе диаметром от 50мм до 250мм | 9,028 |  |  |  | 8,398 |
| в том числе диаметром от 250мм до 700мм | 3,007 |  |  |  | 6,819 |
| 1.2 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | в том числе диаметром от 50мм до 250мм | 7,538 |  |  |  | 5,082 |
| в том числе диаметром от 250мм до 700мм | 2,511 |  |  |  | 1,212 |
| Процент износа объектов ЦСХВС | 83,5 |  |  |  | 41,36  |