МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

“НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

________________________________________________________________________________

188661, дер. Новое Девяткино, дом 57, оф. 83, Всеволожский район, Ленинградская область, тел./факс (812) 595-74-44, (813-70) 65-560

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2022										№174 /01-04

дер. Новое Девяткино

Об утверждении реестра

противопожарных водоемов

на территории МО «Новодевяткинское

сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 06.10.2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить реестр противопожарных водоемов, расположенных на территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (приложение 1).

- Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (приложение 2).

- Директору МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» Л.М.Шагиной обеспечить содержание и обслуживание противопожарных водоемов в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Поспелова А.Л.

Глава муниципального образования                                             Д.А.Майоров

Приложение 1

к постановлению администрации

от _____________ № ___________

Реестр противопожарных водоемов, расположенных на территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения объекта | Объем водной массы, куб.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарный водоем | Д. Новое Девяткино, квартал между ул.Озерная, ул.Лесная, ул.Спортивная, ул.Главная | 300 000 |

Приложение 2

к постановлению администрации

от ____________ № ___________

Правила

учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила учёта и проверки наружного противопожар​ного водоснабжения на территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Правила) действуют на всей территории муниципального образования  «Новодевяткинское сельское поселение».

1.2. Подразделения Государственной противопожарной службы (далее – ГПС) имеют право на беспрепятственный въезд на территорию поселения для заправки водой из источников наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНПВ), необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

1.3. Направление движения к ИНПВ должно обозначаться указателями.

2. Учет и порядок проверки наружного противопожарного водо​снабжения

2.1. Проверка ИНПВ производится не реже 2 раз в год (весной и осе​нью) с составлением актов в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам.

2.2. При проверке пожарного водоема проверяется его соответствие требованиям законодательства РФ, в том числе:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки (пирса) для забора воды;

- наличие проруби (при установлении устойчивого ледяного покрова на поверхности пожарного водоема).

2.3. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в лице уполномоченных представителей, отвечающих за обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального образования, совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИНПВ, расположенных на территории поселения.

2.4. По результатам инвентаризации составляется и ведется Реестр ИНПВ, расположенных на территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам.

3. Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения

3.1. Собственники ИНПВ, обязаны после получения сообщения о неисправности ИНПВ, произвести устранение выявленных неисправностей. В случае проведения капитального ремонта или замены ИНВП сроки согласовываются с ГПС.

3.2.ИНВП, находящиеся на земельных участках, являющихся собственностью МО «Новодевяткинское сельское поселение», а также на неразграниченных земельных участках, в соответствии с полномочиями, муниципальной программой, обслуживаются и содержатся за счет средств бюджета МО «Новодевяткинское сельское поселение» уполномоченным подведомственным учреждением, обеспечивающим содержание территории муниципального образования.

3.3. Содержание иных ИНПВ проводится за счет средств собственника ИНПВ.

4. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в теплый период

4.1. Ежегодно в теплый период производится:

- очистка пожарных водоемов от загрязнения (растительные остатки, бытовой мусор и т.п.) по мере загрязнения, но не менее 1 раза в 3 месяца;

- проверка уровня воды в пожарных водоёмах не менее 1 раза в 3 месяца;

- проверка подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных автомобилей не менее 1 раза за период.

5. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в зимний период

5.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка ИНПВ к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- проверить уровень воды в пожарных водоёмах;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных автомобилей;

- при образовании устойчивого ледяного покрова на поверхности воды пожарного водоема устраивать прорубь, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей. В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован.

Приложение 1

к правилам учета и проверки

наружного противопожарного

водоснабжения на территории

муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

АКТ

проверки пожарного водоема

_______________________                                                                      « _»__________20__ г.

(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарного водоема.

| № п/п | Местоположение | Наличие указателя | Наличие подъезда | Наличие площадки (пирса) | Объем воды | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Заключение:

(наименование пожарного водоема)

Действующий / Недействующий

(ненужное зачеркнуть)

Приложение 2

к правилам учета и проверки

наружного противопожарного

водоснабжения на территории

Муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

Реестр

источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения объекта | Состояние (действующий/недействующий) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пожарные водоемы |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |