# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# “НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”

# ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

________________________________________________________________________________

188673, РФ, Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, ул. Школьная, дом 2, пом. 13-Н, тел./факс (812) 679-91-50

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19»_ мая _  2023 г.                                                                                               № _123_/01-04_

дер. Новое Девяткино

О порядке проведения проверки

готовности к отопительному периоду объектов

потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и

теплосетевых организаций, находящихся

на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 г.      N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года  № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 17.01.2023 № 5 «О внесении изменений в Правила оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 № 103», Уставом МО «Новодевяткинское сельское поселение», в целях  проведения проверки готовности объектов на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному периоду,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее – Программа) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду (далее – Комиссия) в составе согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Комиссии в своей работе руководствоваться Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 17.01.2023 № 5 «О внесении изменений в Правила оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Минэнерго России от 12 марта 2013          № 103».

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО «Новодевяткинское сельское поселение» в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Поспелова А.Л.

Глава муниципального образования                                                                           Д.А. Майоров

Приложение № 1

к постановлению                                                                                                 от «_19_» _ мая _ 2023 г. № 123_ /01-04 _

ПРОГРАММА

проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2023/2024 гг.

на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

Целью проведения проверок  является  обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства, подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

Проверка готовности объектов потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией администрации (далее – Комиссия) в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду с оформлением паспортов готовности.

В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии в состав комиссии включаются представители единой теплоснабжающей организации, а также могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и органа государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений (для оценки жилого фонда), представители иных теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, а также иных организаций, к тепловым сетям которых непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

В целях проведения проверки в отношении многоквартирного дома, в котором установлено внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование, в состав комиссии могут включаться по согласованию представители газораспределительной организации, осуществляющей аварийно-диспетчерское обеспечение указанного многоквартирного дома.

В целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций в состав комиссии включаются представители единой теплоснабжающей организации (за исключением случаев проверки теплоснабжающей организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации), с которой в соответствующей системе теплоснабжения заключены договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя и (или) договор оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзор

2. Порядок проведения проверки

2.1. Администрация муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» организует:

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, 
коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом ТМС, топливом и химическими реагентами.

2.2. Объекты, подлежащие проверке и сроки проведения проверки:

| Объект проверки | Срок проведения проверки |
| --- | --- |
| № п/п | Абонент | Адрес |  |
| Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Новое Девяткино |
| 1 | ТСЖ «Турбостроитель - 1» | ул. Флотская, д.д. №№ 6, 8, 10 | 01.06. - 01.09.2023 |
| 2 | ТСЖ «Турбостроитель - 2» | ул. Озёрная, д. № 6 | 01.06. - 01.09.2023 |
| 3 | ТСЖ «Новодевяткино Озерная 8» | ул. Озёрная, д. № 8 | 01.06. - 01.09.2023 |
| 4 | ООО «УК «Рекорд» | ул. Лесная д.д. №№ 2, 4, 6; ул. Озерная, д.д. №№ 3, 5, 7, 9, ул. Энергетиков, д. № 2, 6, 8; ул. Капральская, д. № 19, ул. Славы, д.д. №№ 5, 7. 10, ул. Ветеранов, д.д. №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; ул. Арсенальная, д. № 7 (застройщик ЗАО «Арсенал-1»); ул. Энергетиков, д. № 3; ул. Арсенальная, д.д. №№ 1, 3 (застройщик ООО «Полис Групп»); ул. Главная, д.д. №№ 56, 58; ул. Главная, д.д. №№ 56, 58 (встроенные помещение), ул. Школьная, д. № 2 | 01.06. - 01.09.2023 |
| 5 | ТСЖ «Новое Девяткино 75» | ул. Капральская, 11, корп. 1 – 15 | 01.06. - 01.09.2023 |
| 6 | ТСЖ «Девяткино» (УК ООО «Парус») | ул. Арсенальная, д. № 6 | 01.06. - 01.09.2023 |
| 7 | УК ООО «Парус» | ул. Арсенальная, д. № 4, ул. Флотская, д. № 7 (Застройщик ЗАО «Арсенал-3»); ул. Арсенальная, д. № 2; ул. Арсенальная, д. № 5 (ТСЖ «Арсенальная 5»), ул. Энергетиков, д. 5 | 01.06. - 01.09.2023 |
| 8 | УК ООО «Пик-Комфорт Профи»» | ул. Главная, д. 14 | 01.06. - 01.09.2023 |
| 9 | ЖСК «Первый Квартал» (застройщик ПСФ КитежСтрой») | ул. Энергетиков, д. № 1 (бывш. кв. 1А корп. 2Б) | 01.06. - 01.09.2023 |
| 10 | ООО «УК «Гарант Сервис Подкова» | ул. Флотская, д. № 9 | 01.06. - 01.09.2023 |
| 11 | ООО “УК «Согласие»” | ул. Капральская, д. № 15 | 01.06. - 01.09.2023 |
| 12 | УК ООО «Наш дом ПИК-Комфорт» | ул. Главная, д. 12 | 01.06. - 01.09.2023 |
| 13 | ООО «УК Солнечный» | ул. Арсенальная, д. 5А (центр бытового обслуживания, кад. № 47:07:07222001:621) | 01.06. - 01.09.2023 |
| 14 | МОУ «Новодевяткинская СОШ № 1» | ул. Школьная, д. № 1 | 01.06. - 01.09.2023 |
| 15 | МДОУ «ДСКВ № 59» | д. № 96А (основное здание, ул. Арсенальная, д. № 1 Лит. А (подразделение № 1), д. № 7 лит. А (подразделение № 2) | 01.06. - 01.09.2023 |
| 16 | ГУЗ «ЛОНД» | д. № 19/1 (11 зданий, из них 5 лечебных) | 01.06. - 01.09.2023 |
| 17 | ООО «Адамант-Девяткино» | ул. Главная, д. № 60 | 01.06. - 01.09.2023 |
| 18 | ООО «Мираж» | ул. Озёрная, д. № 4 | 01.06. - 01.09.2023 |
| 19 | ООО «Блиц» | ул. Школьная, д. № 15 (3 здания) | 01.06. - 01.09.2023 |
| 20 | ООО «Охта-Сервис» | ул. Школьная, д. № 9 (мастерские), д. № 8 (тех. уч. контора бытовка) | 01.06. - 01.09.2023 |
| 21 | МДОБУ «Ново-Девяткинский ДСКВ № 1» | ул. Лесная, д. 8 | 01.06. - 01.09.2023 |
| 22 | БГУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница» | ул. Энергетиков, д. 4 (поликлиника) | 01.06. - 01.09.2023 |
| 23 | ИП «Бугадзе» (Пекарня № 13) | д. Новое Девяткино, д. 37а | 01.06. - 01.09.2023 |
| 24 | ООО «Всев-Авто» | ТК «Главный», дер. Новое Девяткино, ул. Главная, д. № 21-23 | 01.06. - 01.09.2023 |
| 25 | АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» | 188661, ЛО ВР, д. Новое Девяткино, д. 121 | 01.06. - 01.11.2023 |
| 26 | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» | 199155, г. Санкт-Петербург Декабристов пер., д. 20 | 01.06. - 01.11.2023 |

2.3. Документы, проверяемые в ходе проверки

В целях проведения проверки рассматриваются документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводится осмотр объектов проверки:

- акта проверки готовности систем теплопотребления здания к эксплуатации в отопительном сезоне;

- акта проверки готовности помещения водомерного узла здания к эксплуатации в отопительном сезоне;

- акта проверки готовности здания к эксплуатации, выданного газораспределительной организацией (при наличии);

- акта проверки готовности технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования, выданного собственником здания или руководителем обслуживающей организации;

- актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом.

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103 (далее Правила), осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований, технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией.

Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют в администрацию МО “Новодевяткинское сельское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области информацию по выполнению требований по готовности, указанных в Приложении 4.

Результаты проверки оформляются актом, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению 1 к настоящей Программе, но не позднее 1 сентября.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии указаны в разделе IV Правил оценки готовности к отопительному периоду (приложение 3).

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению 2 к настоящей Программе и выдается уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» (председателем комиссии, зам. главы администрации), образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» (председателем комиссии, зам. главы администрации) в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение 1

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________                                                          "__" ______________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                                                    (дата составления акта)

Комиссия, образованная __________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "__" ______________ 20__ г., утвержденной _________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: _______________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

<*> Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Председатель комиссии:	___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:			___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:		___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.                        ____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

от "_____"_______________ 20__ г.  №___

проверки готовности к отопительному периоду.

1.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

3.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

Приложение 2

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

_______________________/_________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение 3

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»;

18) наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом.

Приложение 4

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

| № п/п | Мероприятие или объект проверки | Ссылка на нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наличие разработанного температурного графика, утверждённого схемой теплоснабжения | п.13.2 Л-1, ст.23 п.3.7 Л-2 п. 11.7 Л-3 |
| 2 | Соблюдение критериев надёжности теплоснабжения, установленных Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок | п.13.3 Л-1, ст.20п.5 Л-2, Л-14; Л-3 |
| 2.1 | Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии | П.13.4 Л-1, ст.20 п.5 Л-2, П.11.9Л-3. |
| 2.2 | Укомплектованность эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб подготовленным персоналом (электротехнического, теплотехнического) | разд.2 Л-3, п. 1.2.3 Л-17, п.1.4.19-1.4.39 _ Л-17 |
| 2.3 | Проведение наладки принадлежащих теплоснабжающей организации тепловых сетей (наличие актов, протоколов) | П.13.6Л-1, р.6.2 Л-3, |
| 2.4 | Готовность систем приёма и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи (наличие актов, проверяется наличие оборудования, инструкций) | разд.4 Л-3, п.13.11 Л-1 |
| 2.5 | Готовность водоподготовительного оборудования к ведению и соблюдению водно-химического режима (наличие актов, проверяется наличие оборудования, инструкций) | разд. 12 Л-3, разд. УЩ Л-6, п.13.11 Л-1 |
| 2.6 | Наличие разработанных планов ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо - и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления | п.13.11 Л-1, ст.9 Л-9, п. 11.3 Л-3 |
| 2.7 | Проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей (наличие актов, протоколов) | п.13.11 Л-1, п.6.2.13,6.2.15, 6.2.17, п.11.1 Л-3 |
| 2.8 | Выполнение утверждённого плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения. Отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации | п.13.11 Л-1, п.11.2 Л-3 п.10.2.23 Л-6, п.5.2.12 Л-7, |
| 2.9 | Выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии | п.2.7.3 , п.115 Л-3 п.13.11 Л-1 |
| 2.10 | Наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива | п.13.11 Л-1, п.4.1.1, 4.1.3 Л-3 |
| 3 | Обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения | П.1.2.9Л-5, р.2.8, п.2.10.2, р.2.11 Л-3 |
| 4 | Организация коммерческого учёта приобретаемой и реализуемой тепловой энергии | п.3.1.2 ,13.9 Л-1, ст.19 п.1, ст.20 п.5.5. Л-2, п.2.1.1-2.1.3,3.1.1 Л-13 |
| 5 | Организация контроля за состоянием зданий и сооружений, наличие и выполнение планов капитального и текущего ремонта зданий и сооружений (акты осмотров зданий и сооружений). | р. З Л-3, п.2.2 Л-14 |
| 6 | Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими, теплосетевыми и энергоснабжающими организациями (акты раздела границ и эксплуатационной ответственности сторон) | п.2.1 Л-3, п.13.12 Л-1, ст.17, п.4.3 Л-2 |
| 7 | Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления | п.13.3 Л-1 п.2.2.1 Л-3 |
| 8 | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии (акт, протоколы, карты) | п.14 Л-1, п.6.1.1 Л-6, п.5.3.52 |
| 9 | Категория надёжности электроснабжения, наличие резервных источников электроснабжения | п.1.2.17-1.2.21 Л-16 |
| 10 | Наличие эксплуатационных и оперативных схем электроснабжения. Соответствие электрических схем фактическим. | п. 1.8.1, 1.8.2, 1.8.5 Л-17 |
| 11 | Обеспечение своевременного проведения профилактических испытаний и измерений электроустановок. | ПЛ.2.6, прил. З Л-17 |
| 12 | Проведение осмотров и испытаний электрозащитных средств, инструмента и приспособлений. | п.1.7.3 Л-17 прил.5 Л-18 |
| 13 | Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении | п. 13.10 Л-1 |
| 14 | Наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; Наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; Выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения | п. 13.11 Л-1 |
| 15 | Наличие сведений о выполненных мероприятиях: - по установке (приобретению) резервного оборудования; - по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть; - по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения; - по устройству резервных насосных станций. В случае отсутствия одного или нескольких мероприятий, указанных в абзацах втором - пятом настоящего подпункта, в инвестиционной программе теплоснабжающей или теплосетевой организации оценка готовности к отопительному периоду по выполнению такого мероприятия не производится | п.13.15 Л-1 |
| 16 | Выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок | п.13.16 Л-1 |
| 17 | В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике | п.14 Л-1 |

Перечень нормативной документации:

Л-1. «Правила оценки готовности к отопительному периоду», утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103, зарегистрированные в Минюсте РФ, приказ Министерства энергетики РФ от 17.01.2023 № 5, зарегистрированные в Минюсте РФ от 01.03.2023 № 72490.

Л-2. Федеральный закон «О теплоснабжении» (с изменениями на 7 мая 2013 года).

Л-3. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утвержденные приказом Минэнерго России, зарегистрировано в Минюсте РФ 02.04.2003.

Л-4. «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,7 кгс/см2, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115С».

Л-5. «Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей».

Л-6. ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов».

Л-7. ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов эксплуатации пара и горячей воды».

Л-8. РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».

Л-9. Федеральный закон от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» с изменениями.

Л-10. Федеральный закон от 04.03.2013 № 22-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Л-11. Постановление Правительства РФ № 000 от 10.03.1999.

Л-12. ПБ 03-445-02. Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб.

Л-13. Правила учёта тепловой энергии и теплоносителя.

Л-14. Методические указания по обследованию предприятий, эксплуатирующих паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды.

Л-15. Гражданский кодекс Российской Федерации.

Л-16. Правила устройства электроустановок.

Л-17. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Л-18. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.

Л-19. Организационно-методических рекомендаций по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской федерации МДС 41-3.2000, утверждённых приказом Госстроя России.

Приложение № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду

### Критерии
надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12°С;

промышленных зданий до 8°С;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице № 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица № 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |
| --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Приложение № 2

к постановлению                                                                                                  от «____»_ мая _ 2023 г. № _____ /01-04 _

СОСТАВ

комиссии по проведению проверки

готовности к отопительному периоду

на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Председатель:

Поспелов А.Л.     – заместитель главы администрации по экономике, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, безопасности, ГО и ЧС, профилактике терроризма и экстремизма и наркомании

Заместитель председателя:

Шагина Л.М.       -   Директор МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»

Секретарь

Туманова Н.А.     –    начальник сектора по экономике, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, жилищным вопросам и взаимодействию с административной комиссией

Члены комиссии:

Чувашова Л.К.          – инспектор отдела технического надзора

Ананьев К.В.            – инспектор отдела технического надзора

Степанов В.Ю.         – депутат совета депутатов

Представитель

ПАО «ТГК-1» (по согласованию)

Представитель

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

8-й эксплуатационный район (по согласованию)

Бодрова Е.В.           – инженер 1-й категории по тепловым сетям и работе с абонентами

Представитель

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» (по согласованию)

АО “Газпром газораспределение Ленинградская область”

Филиал в г. Всеволожске (по согласованию)

Степанов А.С.         – начальник службы по обслуживанию ВДГО

Степанов Е.А.         – заместитель начальника аварийно-диспетчерской службы